Hlásenie výrobcu o incidente (Formulár)

Report Form

Manufacturer’s Incident Report

Medical Devices Vigilance System

(MEDDEV 2.12/1 rev. 6)

|  | 1 Administratívne informácie Administrative information |
| --- | --- |
|  | Príjemca/ Recipient Meno národného príslušného úradu (NCA) Name of National Competent Authority (NCA) Adresa národného príslušného úradu Address of National Competent Authority | Pečiatka kompetentnej autority Stamp box for the Competent Authority (~ 60 x 40 mm) |
|  | Dátum hlásenia Date of this report |
|  | Referenčné číslo pridelené výrobcom Reference number assigned by the manufacturer |
|  | Referenčné číslo pridelené NCA, ktorej sa hlásenie posiela (ak je známe) Reference number assigned by NCA to whom sent (if known) |
|  | Druh hlásenia / Type of report |
|  |  | Úvodné hlásenie / Initial report |
|  |  | Priebežné hlásenie / Follow-up report |
|  |  | Spoločné úvodné a záverečné hlásenie / Combined Initial and Final report |
|  |  | Záverečné hlásenie / Final report |
|  | Klasifikácia nehody / Classification of incident |
|  |  | Úmrtie, alebo neočakávané vážne zhoršenie zdravotného stavu, vážne ohrozenie verejného zdravia Death or unanticipated serious deterioration in state of health, serious public health threat |
|  |  | Nepredvídateľné vážne zhoršenie zdravotného stavu / Unanticipated serious deterioration in state of health |
|  |  | Všetky ostatné nehody / All other reportable incidents |
|  | Uviesť, ktorou inou NCA bolo toto ohlásenie tiež poslané Identify to what other NCA this report was also sent |
|  | 2 Informácie o odosielateľovi hlásenia Information on submitter of the report |
|  | Status odosielateľa / Status of submitter Výrobca / Manufacturer Splnomocnený zástupca v EEP a Švajčiarsku / Authorised Representative within EEA and Switzerland Iný ( určiť postavenie) / Others: (identify the role) |
|  | 3 Informácie o výrobcovi Manufacturer information |
|  | Meno výrobcu / Manufacturer name |
|  | Kontaktná osoba výrobcu / Manufacturer’s contact person |
|  | Adresa / Address |
|  | PSČ / Postal code | Mesto / City |
|  | Telefón / Phone | Fax |
|  | E-mail | Krajina / Country |
|  | 4 Informácie o splnomocnenom zástupcovi Authorised Representative information |
|  | Meno splnomocneného zástupcu / Name of the Authorised Representative |
|  | Kontaktná osoba splnomocneného zástupcu / The Authorised Representative’s contact person |
|  | Adresa / Address |
|  | Poštové smerové číslo / Postal code | Mesto / City |
|  | Telefón / Phone | Fax |
|  | E-mail | Krajina / Country |
|  | 5 Informácie o odosielateľovi (ak sú iné ako v oddieli 3, alebo 4) Submitter’s information (if different from section 3 or 4) |
|  | Meno odosielateľa / Submitter’s name |
|  | Meno kontaktnej osoby / Name of the contact person |
|  | Adresa / Address |
|  | Poštové smerové číslo / Postal code | Mesto / City |
|  | Telefón / Phone | Fax |
|  | E-mail | Krajina / Country |
|  | 6 Informácie o zdravotníckej pomôcke Medical device information |
|  | Trieda / Class | AIZP Aktívne implantovateľné ZP / Active implants (AIMD) Trieda III podľa smernice o ZP / MDD Class III Trieda IIb / Class IIb IVD podľa prílohy II Zoznam A / IVD Annex II List A Trieda IIa / Class IIa IVD podľa prílohy II Zoznam B / IVD Annex II List B Trieda I / Class I IVD pomôcky na samotestovanie / IVD for self-testing IVD všeobecné / IVD General |
|  | Systém názvoslovia (prednostne GMDN) / Nomenclature system (preferable GMDN) |
|  | Kód podľa názvoslovia / Nomenclature code |
|  | Text názvoslovia / Nomenclature text |
|  | Komerčný názov / meno obchodnej značky / výrobok Commercial name / brand name / make |
|  | Model / Model number | Katalógové číslo / Catalogue number |
|  | Sériové číslo (čísla) / Serial number(s) | Číslo šarže / série / Lot / batch number(s) (if applicable) |
|  | Číslo softwarovej verzie (ak je aktuálne) / Software version number (if applicable) |
|  | Dátum výroby pomôcky / Device manufacturing date | Dátum expirácie / Expiry date |
|  | Dátum implantácie (len pre implantáty) / Implant date (for implants only) | Dátum explantácie (len pre implantáty) / Explant date (for implants only) |
|  | Dĺžka implantácie AIZP v tele pacienta (vyplniť ak je neznámy dátum implantácie alebo explantácie) / Duration of implantation (to be filled is the exact implant or explant dates are unknown) |
|  | Príslušenstvá / pripojená pomôcka (ak je akutálne) / Accessories/ associated device (if applicable) |
|  | Identifikačné číslo notifikovanej osoby (NB) / Notified Body ID-number |
|  | 7 Informácia o nehode Incident information |
|  | Referenčné číslo hlásenia používateľa, ak je aktuálne / User facility report reference number, if applicable |
|  | Dátum oznámenia výrobcovi / Manufacturers awareness date |
|  | Dátum výskytu nehody / Date the incident occurred |
|  | Popis nehody / Incident description narrative |
|  | Počet zainteresovaných pacientov (ak je známy) Number of patients involved (if known) | Počet zdravotníckych pomôcok, ktorých sa to týka, (ak je známy) / Number of medical devices involved (if known) |
|  | Súčasné umiestnenie zdravotníckych pomôcok ( ak je známe) Medical device current location/disposition (if known) |
|  | Používateľ zdravotníckej pomôcky v čase nehody (vybrať jednu možnosť) Operator of the medical device at the time of incident (select one) zdravotnícky pracovník / healthcare professional pacient / patient iný / other |
|  | Používanie zdravotníckej pomôcky (vybrať z uvedených) Usage of the medical device (select from list below) prvé použitie / initial use opakované použitie pomôcky na jednorázové použitie reuse of a single use medical device opakované použitie pomôcky na opakované použitie / reuse of a reusable medical device opakovaný servis/renovované / re-serviced/refurbished iné (špecifikovať) /other (please specify) problém zistený pred použitím / problem noted prior use |
|  | 8 Informácie o pacientovi Patient information |
|  | Poškodenie pacienta / Patient outcome |
|  | Korekčná činnosť uskutočnená zdravotníckym zariadením, potrebná vzhľadom ku stavu pacienta Remedial action taken by the healthcare facility relevant to the care of the patient |
|  | Vek pacienta v čase nehody, ak je známy / Age of the patient at the time of incident, if applicable |
|  | Pohlavie, ak je známe / Gender, if applicable Ženské / Female Mužské / Male |
|  | Váha v kilogramoch, ak je známa / Weight in kilograms, if applicable |
|  | 9 Informácie o zdravotníckom zariadení Healthcare facility information |
|  | Meno zdravotníckeho zariadenia / Name of the health care facility |
|  | Kontaktná osoba tohto zdravotníckeho zariadenia / Contact person within the facility |
|  | Adresa / Address |
|  | Poštové smerové číslo / Postcode | Mesto / City |
|  | Telefón / Phone | Fax |
|  | E-mail | Country / Krajina |
|  | 10 Predbežný komentár výrobcu (úvodné / priebežné hlásenie) Manufacturer’s preliminary comments (Initial/Follow-up report) |
|  | Predbežná analýza výrobcu / Manufacturer’s preliminary analysis |
|  | Úvodné nápravné opatrenia / preventívne opatrenia prijaté výrobcom Initial corrective actions / preventive actions implemented by the manufacturer |
|  | Očakávaný dátum ďalšieho hlásenia / Expected date of next report |
|  | 11 Výsledky záverečného vyšetrenia výrobcom (záverečná správa) Results of manufacturers final investigation (Final report) |
|  | Výrobcom zistené výsledky analýzy zdravotníckej pomôcky / The manufacturer’s device analysis results |
|  | korekčné opatrenie / nápravné opatrenie / preventívne opatrenie / bezpečnostné nápravné opatrenie Remedial action / corrective action / preventive action / Field Safety Corrective Action Poznámka: V prípade FSCA odosielateľ vyplní aj formulár FSCA NOTE: In the case of a FSCA the submitter needs to fill in the form of Annex 4 of Guidelines |
|  | Časový plán na uskutočnenie určených opatrení / Time schedule for the implementation of the identified actions |
|  | Záverečné poznámky výrobcu / Final comments from the manufacturer |
|  | Ďalšie vyšetrovania / Further investigations |
|  | Vie výrobca o podobných nehodách s týmto typom zdravotníckej pomôcky s podobnou príčinou ? Is the manufacturer aware of similar incidents with this type of medical device with a similar root cause? Áno / Yes Nie / No |
|  | Ak áno, uviesť krajiny a referenčné čísla nehôd / If yes, state in which countries and the report reference numbers of the incidents |
|  | Počet podobných nehôd / Number of similar incidents |
|  | Len pre záverečnú správu: zdravotnícka pomôcka bola distribuovaná do uvedených krajín (vyznačiť): For Final Report only: The medical device has been distributed to the following countries: - Všetky EEP , kandidátske krajiny a Švajčiarsko / ALL EEA, Candidate Countries and Switzerland - V rámci EEP a Švajčiarska / Within the EEA and Switzerland: AT BE BU CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK - Kandidátske krajiny / Candidate Countries CR TR - Iné / Others: |
|  | 10 Poznámky / Comments |

Samotné podanie tohto hlásenia nevyjadruje záver výrobcu a/alebo jeho splnomocnenca, alebo národného príslušného úradu pre zdravotnícke pomôcky, že obsah tejto správy je úplný, alebo presný v tom zmysle, že uvedená zdravotnícka pomôcka/y zlyhala akýmkoľvek spôsobom a/alebo zdravotnícka pomôcka/y zapríčilnila, alebo údajne viedla k smrti alebo k zhoršeniu zdravotného stavu ktorejkoľvek osoby.

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and / or authorized representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

Vyhlasujem, podľa mojich najlepších vedomostí, že informácia uvedená vyššie je pravdivá.

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Podpis/ Signature

Meno/Name	                                          Mesto/City 	                                	      Dátum/ date