**Príloha č. 2**

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

**SÚŤAŽNÁ PONUKA**

**„Servis a oprava klimatizačných a vzduchotechnických zariadení“**

1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

Kritérium A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmet | Cena za periódu v Eur bez DPH | Počet požadovaných periód za 24 mesiacov | Celková cena v EUR bez DPH |
| Jarný servis zariadení uvedených v prílohe |  | 2 |  |
| Jesenný servis zariadení uvedených v prílohe |  | 2 |  |
| Celková cena za jarný a jesenný servis vykonaný počas platnosti zmluvy v EUR bez DPH | | |  |
| DPH 20% | | |  |
| Celková cena za jarný a jesenný servis vykonaný počas platnosti zmluvy v Eur s DPH | | |  |
| Kritérium B | | |  |
|  | Cena v EUR bez DPH | DPH | Cena v Eur s DPH |
| Hodinová sadzba za mimozáručné opravy a diagnostiku zariadenia |  |  |  |

Uchádzač do jednotkových cien za poskytnutie služby jarného a jesenného servisu započíta všetky vedľajšie výdavky a náklady k plneniu predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v zmluve.

Príloha: Zoznam zariadení určených k zabezpečeniu servisu

Dátum: ................................. Podpis: ...........................................

(vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **m.j.** | **Množstvo v  perióde** |
| 1. | Ventilátor K 250 L-TW | ks | 2 |
| 2. | Ventilátor K 200 M | ks | 1 |
| 3. | Ventilátor DVS 400 E4 | ks | 2 |
| 4. | VZT jednotka DV20-2 | ks | 1 |
| 5. | VZT jednotka DV20-1 | ks | 1 |
| 6. | Split CHC 18 R7 | KPL | 4 |
| 7. | Split CHC 12 R7 | KPL | 3 |
| 8. | Chiller Carrier 30RWA | KPL | 1 |
| 9. | F plyny - 30 RWA070 - raz ročne 286/2009 Z.z. | KPL | 1 |
| 10. | Fan coil BINI | ks | 1 |
| 11. | Chiller - LENNOX LCB 201 VK | KPL | 1 |
| 12. | F plyny - LENNOX - 2 x ročne 286/2009 Z.z. | KPL | 1 |
| 13. | Ventilátor AR 450 E4 | ks | 1 |
| 14. | Ventilátor AW 450 E4 - K | ks | 1 |
| 15. | Ventilátor AR 350 E4 - K | ks | 1 |
| 16. | Ventilátor AR 315 E4 - K | ks | 1 |
| 17. | Ventilátor SYSTEMAIR K 125 XL | ks | 1 |
| 18. | Ventilátor D4E180 | ks | 1 |
| 19. | VZT jednotka BKL - ZD - 19.12 | KPL | 1 |
| 20. | VZT jednotka BKL - ZJ - 09.07 | KPL | 1 |
| 21. | VZT jednotka BKL - ZJ - 13.11 | KPL | 1 |
| 22. | VZT jednotka BKL - ZJ - 11.08 | KPL | 1 |
| 23. | LENNOX HC 13 | ks | 1 |
| 24. | LENNOX HC 23 | ks | 4 |
| 25. | LENNOX HC 33 | ks | 8 |
| 26. | LENNOX HC 43 | ks | 1 |
| 27. | LENNOX HC 83 | ks | 2 |
| 28. | VZT jednotka DV20-2 Filtračná vložka | KPL | 1 |
| 29. | VZT jednotka DV20-1 Filtračná vložka | KPL | 1 |
| 30. | Klimatizačná jednotka BKL - ZD - 19.12 (11.1.)  Filtračná vložka | KPL | 1 |
| 31. | Klimatizačná jednotka BKL - ZJ - 09.07 (5.01.)  Filtračná vložka | KPL | 1 |
| 32. | Klimatizačná jednotka BKL - ZJ - 13.11  Filtračná vložka | KPL | 1 |
| 33. | Klimatizačná jednotka BKL - ZJ - 11.08 (11.01.)  Filtračná vložka | KPL | 1 |
| 34. | PKTM 90 / SK | ks | 52 |
| 35. | PKI IMOS | ks | 1 |
| 36. | Klimatizačné zariadenie Toshiba - server  RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564ATP-E | KPL | 1 |
| 37. | Klimatizačné zariadenie Toshiba - server  RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564ATP-E | KPL | 1 |
| 38. | Klimatizačné zariadenie Toshiba (typ: RAS-167SKV-E7) | KPL | 1 |
| 39. | Klimatizačné zariadenie LG (typ: E12EL) | KPL | 1 |
| 40. | 3 x stropné kazety GKH (12) BA-K3DNA2A/I+GWKD(28)NK3KO(2-4) | KPL | 3 |
| 41. | Nástenná jednotka GWH09MA-K3DNC5L/I+GWH09MA-K3DNC5L/O | KPL | 1 |
| 42. | Nástenná jednotka TOSHIBA (Suzumi plus) | KPL | 1 |