## Hárok1 (102019) (2)
Príloha č. 3 Návrh na plenenie kritérií
Ocenený popis prác a dodávok tovaru
Predmet zákazky: Realizácia cirkulačného priameho chladenia pre laboratórne priestory
Objekt: ŠUKL, Kvetná 11 Bratislava
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:
POZÍCIA | NÁZOV A TECHNICKÉ VLASTNOSTI | JEDNOTKA | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ CENA (bez DPH) | CELKOVÁ CENA (bez DPH)
LAB c.113s ZARIADENIA
ZR5 | Vnútorná kanálová chladiaca split jednotka menovitý chladiaci výkon min. 7,1kW | ks | 1 |  | 0
ZR6 | Vonkajšia jednotka chladenia menovitý chladiaci výkon min. 7,1kW | ks | 1 |  | 0
ZR7 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0
ZR3 | Nástenný digitálny ovládač | ks | 1 |  | 0
ZR4 | Suchý zápachový uzáver | ks | 1 |  | 0
VA3 | Vírivý anemostat na prívod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením | ks | 3 |  | 0
VA4 | Vírivý anemostat na prívod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením | ks | 1 |  | 0
VA4 | Vírivý anemostat na odvod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením | ks | 3 |  | 0
DM1 | Dverová mriežka | ks | 2 |  | 0
RK2 | Ručná regulačná klapka | ks | 5 |  | 0
RK3 | Ručná regulačná klapka | ks | 1 |  | 0
POTRUBIA A TVAROVKY VZT
| Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke prívod (viď schéma) | ks | 1 |  | 0
| Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke odvod (viď schéma) | ks | 1 |  | 0
| Rovná rúra | ks | 1 |  | 0
| Rovná rúra | ks | 1 |  | 0
| Rovná rúra | ks | 1 |  | 0
| Spiro rúra Φ | ks | 3 |  | 0
| Spiro rúra Φ | ks | 1 |  | 0
| Oblúk Φ | ks | 6 |  | 0
| Oblúk Φ | ks | 2 |  | 0
| Prechod osový symetrický Φ | ks | 4 |  | 0
| Prechod kolmý Φ | ks | 2 |  | 0
| Prechod kolmý Φ | ks | 2 |  | 0
| Prechod kolmý Φ | ks | 1 |  | 0
| Prechod osový symetrický Φ | ks | 1 |  | 0
| T-kus | ks | 1 |  | 0
| Prechod osový symetrický Φ | ks | 1 |  | 0
| Flexibilné potrubie | ks | 1 |  | 0
POTRUBIA A TVAROVKY CHL
| Predizolované potrubie chladenia | bm | 20 |  | 0
| Prepojovací kábel medzi jednotkami | bm | 25 |  | 0
| Potrubie odvodu kondenzu | bm | 10 |  | 0
| Potrubie odvodu kondenzu pre napojenie na odpadové potrubie umývadla typ | bm | 2 |  | 0
| Prepojovací kábel medzi nástenným ovládačom a vnútornou jednotkou | bm | 15 |  | 0
TEPELNÉ IZOLÁCIE
| TEPELNOU IZOLÁCIOU S MIN ODPOROM VOČI DIFÚZIÍ VODNÝCH PÁR µ ≥ 5000, samolepiace izolačné pásy na báze syntetického kaučuku | m2 | 40 |  | 0
ZÁVESY A DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| Závesné objimky s gumou Φ | ks | 4 |  | 0
| Závesné objimky s gumou Φ | ks | 12 |  | 0
| Závesné objimky s gumou Φ | ks | 1 |  | 0
| Závesné izolačné púzdra Φ | ks | 4 |  | 0
| Závesné izolačné púzdra Φ | ks | 12 |  | 0
| Závesné izolačné púzdra Φ | ks | 1 |  | 0
| Ostatný závesný materiál (závitové tyče, závesné profily, hmoždínky do betónu) | kg | 80 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| Skrutky, matice, podložky | kg | 40 |  | 0
| Hliníková ALU páska | ks | 3 |  | 0
| Medziprírubové penové tesnenie | bal | 1 |  | 0
STAVEBNÉ PRÁCE
| Prierazy v stene min. do 0,1 m2 | ks | 4 |  | 0
0
OSTATNÉ
| Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Uvedenie do prevádzky | kpl | 1 |  | 0
| Revízie | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0
0
LAB c.109s ZARIADENIA
ZR1 | Vnútorná kanálová chladiaca split jednotka menovitý chladiaci výkon 7,1kW | ks | 1 |  | 0
ZR2 | Vonkajšia jednotka chladenia menovitý chladiaci výkon 7,1kW | ks | 1 |  | 0
ZR3 | Nástenný digitálny ovládač | ks | 1 |  | 0
ZR4 | SUCHÝ podomietkový zápachový uzáver | ks | 1 |  | 0
VA1 | Vírivý anemostat na odvod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením | ks | 4 |  | 0
VA2 | Vírivý anemostat na prívod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením | ks | 4 |  | 0
RK1 | Regulačná klapka | ks | 2 |  | 0
RK2 | Regulačná klapka | ks | 4 |  | 0
POTRUBIA A TVAROVKY VZT
| Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke prívod (viď schéma) | ks | 1 |  | 0
| Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke odvod (viď schéma) | ks | 1 |  | 0
| Rovná rúra | ks | 2 |  | 0
| Rovná rúra | ks | 2 |  | 0
| Oblúk | ks | 4 |  | 0
| Prechod kolmý | ks | 2 |  | 0
| Spiro rúra Φ | ks | 2 |  | 0
| Spiro rúra Φ | ks | 5 |  | 0
| Oblúk Φ | ks | 2 |  | 0
| T-kus | ks | 2 |  | 0
| Oblúk Φ | ks | 1 |  | 0
| Prechod osový symetrický Φ | ks | 2 |  | 0
| Oblúk Φ | ks | 3 |  | 0
| Oblúk Φ | ks | 4 |  | 0
| Prechod kolmý Φ | ks | 4 |  | 0
| Rovná rúra | ks | 2 |  | 0
| Flexibilné potrubie | ks | 2 |  | 0
POTRUBIA A TVAROVKY CHL
| Predizolované potrubie chladenia | bm | 11 |  | 0
| Prepojovací kábel medzi jednotkami | bm | 11 |  | 0
| Potrubie odvodu kondenzu | bm | 3.5 |  | 0
| Potrubie odvodu kondenzu pre napojenie na odpadové potrubie umývadla | bm | 2 |  | 0
| Prepojovací kábel medzi nástenným ovládačom a vnútornou jednotkou (typ aj prierez kábla určí podľa dĺžky trasy projektant slaboprúdu) | bm | 10 |  | 0
TEPELNÉ IZOLÁCIE
| TEPELNOU IZOLÁCIOU S MIN ODPOROM VOČI DIFÚZIÍ VODNÝCH PÁR µ ≥ 5000, samolepiace izolačné pásy na báze syntetického kaučuku | m2 | 30 |  | 0
ZÁVESY A DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| Závesné objimky s gumou Φ | ks | 6 |  | 0
| Závesné objimky s gumou Φ | ks | 12 |  | 0
| Závesné izolačné púzdra Φ | ks | 6 |  | 0
| Závesné izolačné púzdra Φ | ks | 12 |  | 0
| Ostatný závesný materiál (závitové tyče, závesné profily, hmoždínky do betónu) | kg | 80 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| Skrutky, matice, podložky | kg | 40 |  | 0
| Hliníková ALU páska | ks | 3 |  | 0
| Medziprírubové penové tesnenie | bal | 2 |  | 0
STAVEBNÉ PRÁCE
| Prierazy v stene min. do 0,1 m2 | ks | 13 |  | 0
0
OSTATNÉ
| Montáž | kpl | 1 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Uvedenie do prevádzky | kpl | 1 |  | 0
| Revízie | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0
| Stavebné prestupy | kpl | 1 |  | 0
| Stavebné výspravky | kpl | 1 |  | 0
| SDK strop | m2 | 72 |  | 0
| Elektro úpravy | kpl | 1 |  | 0
| Lešenie doprava a ostatné | kpl | 1 |  | 0
| Rozpočet celkom bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  | 0
| Celkom s DPH |  |  |  | 0