## Klimatizácie
Príloha č. 3 |  |  | Návrh na plnenie kritérií
Ponuka uchádzača k predmtu zákazky Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek podľa technickej a projektovej dokumentácie
Adresa/ sídlo uchádzača:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
tel. č., e-mail:
Celková cena plnenia:
| Pč. | Objekt | Mj | množstvo | J. cena v Eur bez DPH | Cena celkom v Eur bez DPH | Cena celkom v Eur bez DPH
| 1 | SUKL - prízemie | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | SUKL - 1 NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | SUKL- 2 NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | SUKL- 3 NP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celková cena v Eur bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 % DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celková cena v Eur s DPH |  |  |  |  | 0 | 0
Cena plnenia - rozpis cien podľa položiek:
Prízemie
| poz. | Názov položky |  | mn. | jed. | J. cena v Eur bez DPH | Cena celkom v Eur bez DPH
| 0.01 | Vnútorná jednotka 2,0 kW |  | 6 | ks |  | 0
| 0.02 | Vnútorná jednotka 2,5 kW |  | 2 | ks |  | 0
| 0.03 | Vnútorná jednotka 3,5 kW |  | 2 | ks |  | 0
| 0.04 | Vonkajšia jednotka 5,0 kW |  | 2 | ks |  | 0
| 0.05 | Vonkajšia jednotka 6,8 kW |  | 2 | ks |  | 0
|  | Izolované Cu 6/10 rozvody chladu vrátane komunikačného káblu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou a potrubia odvodu kondenzátu od vnútornej jednotky |  | 60 | bm |  | 0
|  | Konzola alebo podstavec pre vonkajšiu jednotku a jej uchytenie na fasáde alebo podlahe (streche), vrátane kotiev a prvkov pre odhlučnenie a pružné uloženie. (Podstavec bude použitý iba v prípade, že by nebolo možné vonkajšiu jednotku uložiť priamo na existujúcu konštrukciu) |  | 4 | ks |  | 0
|  | Odborná montáž / spustenie/ zaregulovanie |  | 10 | kpl |  | 0
| Celková cena v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
| 20 % DPH | [5 empty] | 0
| Celková cena v Eur s DPH | [5 empty] | 0
1. poschodie
| poz. | názov pol. |  | mn. | jed. | J. cena v Eur bez DPH | Cena celkom v Eur bez DPH
| 1.01 | Vnútorná jednotka 2,0 kW |  | 6 | ks |  | 0
| 1.02 | Vnútorná jednotka 3,5 kW |  | 3 | ks |  | 0
| 1.03 | Vonkajšia jednotka 3,5 kW |  | 1 | ks |  | 0
| 1.04 | Vonkajšia jednotka 5,0 kW |  | 2 | ks |  | 0
| 1.05 | Vonkajšia jednotka 4,0 kW |  | 2 | ks |  | 0
|  | Autoplošina |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Izolované Cu 6/10 rozvody chladu vrátane komunikačného káblu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou a potrubia odvodu kondenzátu od vnútornej jednotky |  | 50 | bm |  | 0
|  | Konzola alebo podstavec pre vonkajšiu jednotku a jej uchytenie na fasáde alebo podlahe (streche), vrátane kotiev a prvkov pre odhlučnenie a pružné uloženie. (Podstavec bude použitý iba v prípade, že by nebolo možné vonkajšiu jednotku uložiť priamo na existujúcu konštrukciu) |  | 5 | ks |  | 0
|  | Odborná montáž / spustenie/ zaregulovanie |  | 9 | kpl |  | 0
| Celková cena v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
| 20 % DPH | [5 empty] | 0
| Celková cena v Eur s DPH | [5 empty] | 0
2. poschodie
| poz. | názov pol. |  | mn. | jed. | J. cena v Eur bez DPH | Cena celkom v Eur bez DPH
| 2.01 | Vnútorná jednotka 2,0 kW |  | 6 | ks |  | 0
| 2.02 | Vonkajšia jednotka 5,2 kW |  | 1 | ks |  | 0
| 2.03 | Vonkajšia jednotka 4,0 kW |  | 1 | ks |  | 0
| 2.04 | Vonkajšia klimatizácia 2,0 kW |  | 1 | ks |  | 0
| 2.05 | Vútorná kazetová jednotka 4 cestná 3,5 kW |  | 1 | ks |  | 0
| 2.06 | Vonkajšia jednotka 3,4 kW |  | 1 | ks |  | 0
|  | Dekoračný panel |  | 1 | ks |  | 0
|  | Káblový ovl. |  | 1 | ks |  | 0
|  | Autoplošina |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Izolované Cu 6/10 rozvody chladu vrátane komunikačného káblu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou a potrubia odvodu kondenzátu od vnútornej jednotky |  | 50 | bm |  | 0
|  | Konzola alebo podstavec pre vonkajšiu jednotku a jej uchytenie na fasáde alebo podlahe (streche), vrátane kotiev a prvkov pre odhlučnenie a pružné uloženie. (Podstavec bude použitý iba v prípade, že by nebolo možné vonkajšiu jednotku uložiť priamo na existujúcu konštrukciu) |  | 4 | ks |  | 0
|  | Odborná montáž / spustenie/ zaregulovanie |  | 7 | kpl |  | 0
| Celková cena v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
| 20 % DPH | [5 empty] | 0
| Celková cena v Eur s DPH | [5 empty] | 0
3. poschodie
| poz. | názov pol. |  | mn. | jed. | J. cena v Eur bez DPH | Cena celkom v Eur bez DPH
| 3.01 | Vnútorná jendotka 2,0 kW |  | 10 | ks |  | 0
| 3.02 | Vonkajšia jednotka 4,0 kW |  | 5 | ks |  | 0
|  | Izolované Cu 6/10 rozvody chladu vrátane komunikačného káblu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou a potrubia odvodu kondenzátu od vnútornej jednotky |  | 50 | bm |  | 0
|  | Konzola alebo podstavec pre vonkajšiu jednotku a jej uchytenie na fasáde alebo podlahe (streche), vrátane kotiev a prvkov pre odhlučnenie a pružné uloženie. (Podstavec bude použitý iba v prípade, že by nebolo možné vonkajšiu jednotku uložiť priamo na existujúcu konštrukciu) |  | 5 | ks |  | 0
|  | Odborná montáž / spustenie/ zaregulovanie |  | 10 | kpl |  | 0
| Celková cena v Eur bez DPH | [5 empty] | 0
| 20 % DPH | [5 empty] | 0
| Celková cena v Eur s DPH | [5 empty] | 0
Dátum:
Podpis:......................................................
(vypísať meno, priezvisko a podpis)