## Formulár
ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV Kvetná 11, 825 08 Bratislava
Formulár na registráciu/oznámenie údajov o výrobcovi, splnomocnencovi a zdravotníckych pomôckach, diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach
Číslo registrácie ŠÚKL - vypĺňa ŠÚKL (SK výrobca alebo splnomocnenec)
Číslo oznámenia ŠÚKL - vypĺňa ŠÚKL (výrobca so sídlom mimo územia SR)
Registračné číslo SK výrobcu/SK splnomocnenca
Dátum registrácie/oznámenia - vypĺňa ŠÚKL
EUDAMED | Údaje o výrobcovi (dátum) vloženie: konfirmácia: | Údaje o ZP (dátum) vloženie: konfirmácia: | Údaje o splnomocnencovi (dátum) vloženie: konfirmácia:
Druh podania
1 | Prvá registrácia / oznámenie (§ 110 ods. 2 ,3,4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z.)
2 | Zmena registrácie / oznámenia (zmena pôv. údajov podľa § 110 ods. 2, 3, 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z.)
3 | Druh zmeny (zmena pôv. údajov podľa § 110 ods. 2, 3, 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z.)
4 | Zrušenie registrácie / oznámenia (zmena pôvodných údajov podľa § 110 ods. 2, 3, 4 z. č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z.)
5 | Číslo registrácie/oznámenia pri zmene, predĺžení, rozšírení, zrušení registrácie/oznámenia
6 | Kód/y ŠÚKL pridelené ZP v minulosti
Identifikácia iného splnomocneného subjektu (ktorý nie je zamestnancom výrobcu/ EC REP/ dovozcu/distribútora) *
7 | Právne postavenie subjektu
8 | Identifikačné údaje | IČO: | dátum narodenia:
9 | Názov / meno a priezvisko
10 | Sídlo / miesto podnikania / bydlisko+štát
11 | Kontakty (telefón, e-mail)
12 | Zodpovedný pracovník (kontaktná osoba)
13 | Meno a priezvisko
14 | Kontakty (telefón, e-mail)
Identifikácia distribútora *
15 | Právne postavenie distribútora
16 | Identifikačné údaje | IČO: | dátum narodenia:
17 | Registračné číslo distribútora (ŠÚKL)
18 | Názov / meno a priezvisko
19 | Sídlo / miesto podnikania / bydlisko+štát
20 | Kontakty (telefón, e-mail)
21 | Zodpovedný pracovník (kontaktná osoba)
22 | Meno a priezvisko
23 | Kontakty (telefón, e-mail)
ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV Kvetná 11, 825 08 Bratislava
Identifikácia dovozcu *
24 | Právne postavenie dovozcu
25 | Identifikačné údaje | IČO: | dátum narodenia:
26 | Registračné číslo SRN (EUDAMED)
27 | Názov / meno a priezvisko
28 | Sídlo / miesto podnikania / bydlisko+štát
29 | Kontakty(telefón, e-mail)
30 | Zodpovedný pracovník (kontaktná osoba)
31 | Meno a priezvisko
32 | Kontakty (telefón, e-mail)
Identifikácia výrobcu *
33 | Právne postavenie výrobcu
34 | Identifikačné údaje | IČO: | dátum narodenia:
35 | Registračné číslo SRN (EUDAMED)
36 | Názov / meno a priezvisko
37 | Sídlo / miesto podnikania / bydlisko+štát
38 | Kontakty (telefón, e-mail)
39 | Zodpovedný pracovník (kontaktná osoba)
40 | Meno a priezvisko
41 | Kontakty (telefón, e-mail)
Identifikácia splnomocneného zástupcu v EÚ (EC REP) *
42 | Právne postavenie EC REPa
43 | Identifikačné údaje | IČO: | dátum narodenia:
44 | Registračné číslo SRN (EUDAMED)
45 | Názov / meno a priezvisko
46 | Sídlo / miesto podnikania / bydlisko+štát
47 | Kontakty (telefón, e-mail)
48 | Zodpovedný pracovník (kontaktná osoba)
49 | Meno a priezvisko
50 | Kontakty (telefón, e-mail)
Opis/Identifikácia zdravotníckej pomôcky*
51 | Druh a obchodný názov v SJ (§ 110 ods. 2, 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z)
51a | Stručný opis zdravotníckej pomôcky (§ 110 ods. 2, 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z)
51b | Účel určenia zdravotníckej pomôcky (§ 110 ods. 2, 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z)
51c | Hlavný mechanizmus účinku, ktorým sa dosiahne účel určenia (§ 110 ods. 2, 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z)
51d | Analytické a diagn. parametre IVD ZP (§ 5 bod 2 písm.c) NV č. 569/2001 Z.z.)
51e | Kódy medzinárodne uznávaného názvoslovia ZP (napr. GMDN) (§ 110 ods. 8 zákona č. 362/2011 Z.z., § 110b ods. 10 zákona č. 362/2011 Z.z)
51f | Súlad IVD ZP so CTS (§ 3 ods. 4 NV č. 569/ 2001 Z.z.)
ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV Kvetná 11, 825 08 Bratislava
51g | Zaradenie zdravotníckej pomôcky * (§ 110 ods. 2, 4 zákona č.362/2011 Z.z., § 4 a 5 NV č. 569/2001 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z, EÚ nariadenie 2017/745, príl. VIII a 2017/746, príl. VIII)
52 | V prípade zaradenia ZP do kategorizácie na MZ SR uveďte písmeno skupiny (neplatí pre ŠZM)
53 | K formuláru sa prikladajú tieto prílohy: |  | označte krížikom
Príloha k registračnému / oznamovaciemu formuláru
Tlačivo "Návrh na vyúčtovanie podľa sadzobníka výkonov a služieb ŠÚKL"
Splnomocnenie od výrobcu/EC REP na vykonanie registrácie/oznámenia IVD ZP pre iný subjekt* (§ 110 ods. 2 a 4 zákona č. 362/2011 Z.z.)
Splnomocnenie od výrobcu/EC REP/dovozcu/distribútora na vykonanie oznámenia ZP pre iný subjekt* (§ 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z.)
Splnomocnenie od výrobcu so sídlom mimo EÚ na jeho zastupovanie v EÚ* - iba EC REP so sídlom v SR (§ 110 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z.z., článok 11 ods 1 a 2 MDR č. 2017/745)
ES vyhlásenie o zhode/EÚ Vyhlásenie o zhode alebo Vyhlásenie o ZP alebo AIZP na mieru * (§ 23 zákona č. 56/2018 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z.)
ES certifikát podľa použitého postupu posúdenia zhody* (§ 23 zákona č. 56/2018 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z.)
Certifikát systému kvality (napr. STN EN 13485 alebo podľa príloh nariadení vlády)
| Návod na použitie v slovenskom jazyku* (§ 110 ods. 2 a 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 2 ods. 2 a bod 2.8.8 príl. č. 1 NV č. 569/2001 Z.z.,§ 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z. ) |  | a) tlačený
b) elektronický
| Forma návodu na použitie v slovenskom jazyku pre používateľa* (§ 110 ods. 2 a 4 zákona č. 362/2011 Z.z., § 2 ods. 2 a bod 2.8.8 príl. č. 1 NV č. 569/2001 Z.z.,§ 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z. ) |  | a) tlačený
b) elektronický Nariadenie Komisie č.207/2012/EÚ
Označenie ZP v slovenskom jazyku* (štítok ZP) ( § 2 ods. 2 a bod 2.8.5 prílohy č. 1 NV č. 569/2001 Z.z., § 110b ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z. )
Klinické údaje - iba SK výrobcovia a splnomocnenci (§ 110a ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z., kapitola VI článok 61 a 62/ príloha XIV MDR č. 2017/745)
Technická dokumentácia - iba SK výrobcovia a splnomocnenci (§ 26 a § 27 zákona č. 56/2018 Z.z.)
POZNÁMKA : v riadkoch označených * ide o povinné vyplnenie údajov/ povinné predloženie dokumentov
Použité skratky: ZP - zdravotnícka pomôcka, IVD ZP - diagnostická ZP in vitro, AIZP - aktívna implantovateľná ZP, NV - nariadenie vlády, ŠZM - špeciálny zdravotnícky materiál
Vyhlasujem, že uvedené informácie sú podľa môjho vedomia a svedomia pravdivé.
V ......................................... Dňa ...................
| Podpis odosielateľa: | Pečiatka:
Vypĺňa ŠÚKL
Dňa: Za ŠÚKL overil:
ZP trieda III
ZP trieda I
ZP trieda Im
ZP trieda IIb
ZP trieda IIa
ZP/AIZP na klinické skúšanie
IVD ZP C
IVD ZP na samodiagnostiku
IVD ZP príloha 2 zoznam B
IVD ZP príloha 2 zoznam A
IVD ZP ostatné
IVD ZP A
IVD ZP B
právnická osoba
fyzická osoba - podnikateľ
fyzická osoba
právnická osoba
fyzická osoba - podnikateľ
fyzická osoba
právnická osoba
fyzická osoba - podnikateľ
fyzická osoba
právnická osoba
fyzická osoba - podnikateľ
fyzická osoba
IVD ZP D
IVD ZP na hodnotenie výkonu
právnická osoba
fyzická osoba - podnikateľ
fyzická osoba
ZP trieda Ir
ZP trieda Is
ZP na mieru
Súprava ZP čl. 22(12)
AIZP
Note on C4: VYPĹŇA ŠÚKL
Note on D4: Miesto pre pečiatku ŠÚKL
Note on C5: VYPĹŇA ŠÚKL
Note on D6: Vypĺňa iba SK výrobca alebo SK splnomocnenec, ktorý má už svoje registračné číslo pridelené (noví výrobcovia alebo splnomocnenci dostanú svoje registračné číslo pri vybavení prvej registrácie). Príklad: SK-15-0321
Note on C7: VYPĹŇA ŠÚKL
Note on D7: Napísať registračné číslo SK výrobcu alebo splnomocnenca so sídlom v SR (ak je už pridelené). Príklad: SK-15-0321
Note on B8: VYPĹŇA ŠÚKL
Note on C8: VYPĹŇA ŠÚKL
Note on D8: VYPĹŇA ŠÚKL
Note on A10: Označiť krížikom (x) druh podania v niektorom z riadkov č. 1, 2 alebo 4 (vybrať príslušný riadok podľa komentárov k bunkám)
Note on E11: Označiť krížikom v prípade, ak ide o prvú registráciu/oznámenie výrobcu, splnomocnenca a zdravotníckej pomôcky v ŠÚKL.
Note on E12: Vyplniť v prípade hlásenia zmeny údajov už k existujúcej registrácii/oznámeniu výrobcu a ZP POZNÁMKA: V jednom formulári možno uviesť viac zmien súčasne.
Note on C13: V prípade označenia riadku č. 2, do riadku č. 3 uviesť konkrétny druh zmeny. Príklady zmeny na základe informácií od výrobcu: - predĺženie platnosti na základe nového ES certifikátu/certifikátov - rozšírenie o nové typy ZP - zmena názvu ZP - zmena triedy ZP - zmena výrobcu - zmena sídla / miesta podnikania / adresy výrobcu - zlúčenie viacerých žiadostí (zlúčenie je možné v prípade, ak všetky ZP vyrába rovnaký výrobca a vzťahuje sa na ne rovnaký certifikát)
Note on E14: Označiť krížikom, ak ide o zrušenie registrácie/oznámenia
Note on D16: Príklad: 2015/00123 Vypĺňa sa len v prípade označenia riadku č. 3 - vyplniť posledné číslo registrácie/oznámenia. V prípade požiadavky zlúčenia predchádzajúcich registrácii/oznámení treba uviesť všetky čísla, ktoré majú byť zlúčené do 1 registrácie/oznámenia. Neuvádzať tu kód ZP (príklad: P12345), tento údaj patrí do riadku č. 6.
Note on C18: Vypĺňa sa v prípade: 1. hlásenia zmeny, kedy sú už čísla kódov známe alebo 2. pri novej registrácii/oznamení už existujúcich kódov pre ZP, ktoré už boli v minulosti pridelené (aj inému výrobcovi/ hospodárskemu subjektu, napr. distribútorovi) V prípade rozšírenia existujúcej registrácie/oznámenia s vygenerovaním nových kódov pre kategorizované ZP je potrebné vymenovať v tomto riadku a v prílohe k formuláru aj pôvodné kódy z registrácie/oznámenia. Čísla kódov uvázať formou uvedenia rozpätia kódov, chronologicky zoradené od najmenšieho čísla, napríklad: P25842, P32156, P58233-8, P67980-93, P78893-928 Riadok nevypĺňať v prípade ZP od nového výrobcu (to je taký, ktorý sa v databáze ešte nenachádza), ktoré ešte nie sú v databáze a treba im prideliť nový kód.
Note on A20: Vyplniť iba v prípade, že výrobcu/ EC REP/ dovozcu/distribútora zastupuje na základe splnomocnenia zástupca, ktorý nie je zamestnancom výrobcu/ EC REP/dovozcu/ distribútora. K žiadosti priloží splnomocnenie od výrobcu/ EC REP/dovozcu/distribútora na úkon oznámenia výrobcu a ZP.
Note on C22: vypĺňa PO (právnická osoba) alebo FO-podnikateľ (fyzická osoba - podnikateľ)
Note on D22: Vypĺňa FO (fyzická osoba)
Note on C26: Uvádzať meno osoby, ktorú iný splnomocnený subjekt určil na komunikáciu so ŠÚKL v záležitostiach spojených s registráciou/ oznámením
Note on A30: Ide o je akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu v dodávateľskom reťazci, ktorá nie je výrobcom ani dovozcom a ktorá sprístupňuje pomôcku na trh až do jej uvedenia do používania. Sprístupnenie na trh = akákoľvek dodávka pomôcky s výnimkou skúšanej pomôcky, na distribúciu, spotrebu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu alebo bezplatne.
Note on C32: vypĺňa PO (právnická osoba) alebo FO-podnikateľ (fyzická osoba - podnikateľ)
Note on D32: Vypĺňa FO (fyzická osoba)
Note on C37: Uvádzať meno osoby, ktorú distribútor určil na komunikáciu so ŠÚKL v záležitostiach spojených s registráciou/ oznámením
Note on A41: Ide o subjekt so sídlom v EÚ, ktorý uvedie ZP z tretej krajiny na trh Únie *uvedenie na trh= prvé sprístupnenie na trhu Únie
Note on C43: vypĺňa PO (právnická osoba) alebo FO-podnikateľ (fyzická osoba - podnikateľ)
Note on D43: Vypĺňa FO (fyzická osoba)
Note on C54: vypĺňa PO (právnická osoba) alebo FO-podnikateľ (fyzická osoba - podnikateľ)
Note on D54: Vypĺňa FO (fyzická osoba)
Note on A63: Ide o splnomocneného zástupcu v EÚ výrobcu so sídlom mimo územia EÚ (napr. z USA, Kanady, Ruska, Japonska, Číny atď.). Vyplniť údaje, ktoré výrobca uvádza v ES Vyhlásení o zhode (EC Declaration of Conformity) alebo ES certifikáte. Tieto údaje nevypĺňať , ak je výrobcom ZP výrobca so sídlom v EÚ. Splnomocnený zástupca v EÚ = European Authorized Representative
Note on C65: vypĺňa PO (právnická osoba) alebo FO-podnikateľ (fyzická osoba - podnikateľ)
Note on D65: Vypĺňa FO (fyzická osoba)
Note on A74: V prípade viacerých ZP toho istého druhu, ktoré majú viac modelov/typov /veľkostí /dĺžok/priemerov a pod. s rovnakým účelom určenia, treba okrem formulára vyplniť ešte "Prílohu k formuláru", v ktorej sú jednotlivé typy vymenované. Ak sa formulárom oznamujú pomôcky s rôznym účelom určenia, treba vyplniť iný typ prílohy - ide o "Prílohu k formuláru pre ZP s rôznym účelom", kde sú samostatné stĺpce pre opis aj účel pre jednotlivé ZP. Informácie o použití príloh sú zverejnené na internetovej stránke v Požiadavkach ŠÚKL pri registrácii ZP a výrobcov, Požiadavkach ŠÚKL pri oznámení ZP a výrobcov a v Odporúčaných postupoch na oznámenie zmien.
Note on C75: Uvádza sa slovenské podstatné meno charakterizujúce ZP a za ním môžu nasledovať prídavné mená bližšie špecifikujúce ZP a obchodný cudzojazyčný názov (ak ho ZP má), napr.: Obväz hydrokoloidný tenký NU-DERM Border Thin 10x10 cm Poznámka: nestačí len originálny cudzojazyčný názov (napr. iba: NU-DERM Border Thin 10x10 cm) Pri oznámení viacerých ZP sa do formuláru napíše len súhrnné označenie druhu ZP, napr. katétre, stenty, kanyly, pričom v prílohe sú vymenované jednotlivé typy (aj s obchodnými názvami, ak ich ZP majú). Pri oznámení zmeny sa píše do formulára, resp. do prílohy k formuláru znenie názvu tak, ako je uvedené v kóde v databáze ZP (samozrejme okrem prípadu, ak je znenie chybné alebo neaktuálne a treba ho revidovať, vtedy sa napíše správne znenie).
Note on C76: Uvádzajú sa základné informácie o ZP podľa jej druhu , napr.: pri jednoduchých ZP materiál, z ktorého je ZP vyrobená, pri zložitejších (napr. prístroje) vymenovať hlavné komponenty, z ktorých sa ZP skladá. Príklad opisu pre obväz NU-DERM - "z vrstvy hydrokoloidov a polopriepustnej polyuretánovej fólie" Príslušenstvo k ZP sa vymenováva v prílohe k formuláru.
Note on C77: Do riadku treba uviesť medicínsky účel, na ktorý je ZP určená Príklad: v prípade obväzu NU-DERM - "na udržiavanie vlhkého prostredia v mieste rany, ktoré napomáha jej účinnému hojeniu"
Note on C78: Popíšte mechanizmus hlavného účinku, ktorým sa dosiahne účel určenia, najmä v prípade, ak ide o ZP vo forme tekutiny, plynu, masti, gélu, pasty, prášku, tablety, tobolky, čapíku a v prípade hraničných výrobkov. V prípade výrobkov bez akýkoľvek pochybností o ich kvalifikácii ako ZP, IVD ZP alebo AIZP (EKG, RTG, barly, vozíky, chodúľky, obväzy, striekačky, ihly, katétre, kanyly, glukomery, kardiostimulátory, tehotenské testy atď.), nie je potrebné mechanizmus popísať.
Note on C80: Vypĺňajú iba SK výrobcovia a splnomocnenci so sídlom v SR GMDN, UMDNS alebo EDMS + samotný kód napr.: UMDNS 12345
Note on C81: Uviesť a predložiť dôkaz o súlade IVD ZP so CTS podľa týchto právnych predpisov: Rozhodnutie Komisie č. 2002/364/ES Rozhodnutie Komisie č. 2009/886/ES Korigendum k Rozhodnutiu Komisie č. 2009/886/ES Rozhodnutie Komisie č. 2011/869/EÚ CTS - spoločné technické špecifikácie
Note on B83: Označiť príslušné políčko podľa údajov: ES vyhlásenia/EÚ vyhlásenia o zhode alebo Vyhlásenia o ZP alebo AIZP na mieru alebo Vyhlásenia o ZP alebo AIZP na klinické skúšanie alebo Vyhlásenia o IVD ZP na hodnotenie výkonu Pri oznamovaní viacerých ZP v jednom formulári (prílohe k formuláru) sa označia políčka pre všetky ZP.
Note on B90: Ide o kategorizáciu ZP a ŠZM podľa zákona č. 363/2011 Z.z. - sú plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia na základe údajov v platnom kategorizačnom zozname MZ SR aktualizovanom každý štvrťrok kalendárneho roka. ŠZM - špeciálny zdravotnícky materiál
Note on E90: Vybrať písmeno na začiatku ŠÚKL kódu. A - obväzový materiál, náplasti a ZP slúžiace na aplikáciu liečiva B - pomôcky pre inkontinentných pacientov D - ZP pre diabetikov F - ZP pre stomikov G - zdravotnícke pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky na kompresívnu liečbu H - sériovo vyrábané prsníkové epitézy I - ortopedicko-protetické ZP na mieru a príslušenstvo k nim J - sériovo vyrábané ortopedicko-protetické ZP a príslušenstvo k nim K - rehabilitačné a kompenzačné pomôcky L - vozíky, chodúľky, zdviháky a pod. N - pomôcky pre sluchovo postihnutých O - okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim Z - stomatologické ZP Ak ide o ZP, ktorá je určená do kategorizácie špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) alebo ktorá nie je určená do kategorizácie, takejto ZP sa prideľuje písmeno P.
Note on D92: Dať krížik do zodpovedajúceho riadku podľa toho, ktoré dokumenty sa predkladajú spolu s formulárom
Note on B93: Povinné pri prvom oznámení výrobcu o ZP a pri niektorých druhoch hlásenia zmien, ak si to podanie vyžaduje. Informácie o nutnosti predloženia sú zverejnené na internetovej stránke v "Požiadavky na registráciu" a "Požiadavky pri oznámení a "Odporúčané postupy pri hlásení zmien". V prípade rozsiahlych podaní, je vhodné priložiť aj podrobnú prílohu, kde budú na napr. samostatnom papieri vymenované všetky katalógové čísla (REF)/ modelové čísla, ktoré k danej pomôcke/kódu prislúchajú.
Note on B94: Predkladá sa pri každom druhu podania (nové oznámenie, hlásenie zmeny v oznámení, registrácia SK výrobcu, registrácia SK splnomocnenca, hlásenie zmeny v registrácii SK výrobcu/SK splnomocnenca) vrátane vytvorenia a aktualizácie kódu/kódov pre ZP)
Note on B95: Registrácia výrobcu so sídlom v SR podľa § 110 ods.2 zákona č.362/2011 Z.z./ oznámenie výrobcu so sídlom mimo územia SR podľa § 110 ods.4 zákona č.362/2011 Z.z. sa týka výrobcov in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok (IVD ZP) alebo ich splnomocnených zástupcov (EC REP). Ak oznámenie nevykonáva priamo výrobca / EC REP, ale iný subjekt , musí mať od výrobcu na tento úkon originál alebo notársky overenú kópiu splnomocnenia. S účinnosťou od 15.02.2016 sa predkladá platné splnomocnenie prvýkrát pri podaní nových oznámení, aj pri hlásení zmien pre oznámenia konkrétneho výrobcu. Pri každom ďalšom podaní oznámenia týkajúceho sa toho istého výrobcu, prosíme, predložiť neoverenú fotokópiu platného splnomocnenia.
Note on B96: Oznámenie výrobcu so sídlom mimo územia SR (§ 110b ods.2 zákona č.362/2011 Z.z.) sa týka výrobcov zdravotníckych pomôcok (ZP) so sídlom v inom štáte EÚ, splnomocnencov so sídlom v inom štáte EÚ, dovozcov a distribútorov. Ak oznámenie nevykonáva priamo výrobca /splnomocnenec/ dovozca/distribútor, ale iný subjekt, musí mať na tento úkon originál/ notársky overenú kópiu splnomocnenia. S účinnosťou od 15.02.2016 sa predkladá platné splnomocnenie prvýkrát pri podaní nových oznámení, aj pri hlásení zmien pre oznámenia konkrétneho výrobcu. Pri každom ďalšom podaní oznámenia týkajúceho sa toho istého výrobcu, prosíme, predložiť neoverenú fotokópiu platného splnomocnenia.
Note on B97: Ide o ustanovenie splnomocnenca v EÚ so sídlom v SR Predkladá iba SK splnomocnenec (predložiť originál/notárky overenú kópiu) S účinnosťou od 15.02.2016 sa predkladá platné splnomocnenie prvýkrát pri podaní nových oznámení, aj pri hlásení zmien pre oznámenia konkrétneho výrobcu. Pri každom ďalšom podaní oznámenia týkajúceho sa toho istého výrobcu prosíme predložiť neoverenú fotokópiu platného splnomocnenia.
Note on B98: Povinné pri prvej registrácii/oznámení a pri hlásení zmien.
Note on B99: Povinné pri prvej registrácii/oznámení ZP, ktoré potrebujú na posúdenie zhody certifikát od notifikovanej osoby (ide o ZP podľa smernice 93/42/EHS, MDR 2017/745 zaradené do triedy Is, Im, IIa, IIb a III, podľa smernice 90/385/EHS a podľa 98/79/ES a MDR 2017/746). Predkladá sa aj pri hlásení zmien - napr. pri predložení nových certifikátov alebo rozširovaní už existujúcej registrácie/oznámenia o nový typ ZP podľa "Odporúčaných postupov na hlásenie zmien" na internetovej stránke.
Note on B101: Predložiť pri prvej registrácii/oznámení (ak výrobca k ZP prikladá návod na použitie) a pri hláseniach zmien. Návod na použitie musí byť v slovenskom jazyku.
Note on D101: Pri predložení návodu na použitie ZP pre ŠÚKL v papierovej forme, označte krížikom v stĺpci vpravo možnosť a) tlačený
Note on D102: Pri predložení návodu na použitie ZP pre ŠÚKL v elektronickej forme (na elektronickom médiu), označte krížikom v stĺpci vpravo možnosť b) elektronický
Note on D103: Pri dodávaní návodu na použitie ZP pre používateľa v papierovej forme, označte krížikom v stĺpci vpravo možnosť a) tlačený.
Note on B105: Preukázať správne označenie ZP formou: - schváleného grafického návrhu originálneho obalu od výrobcu alebo - formou fotografie originálneho vonkajšieho obalu ZP alebo - samotného obalu. V prípade, ak súčasťou originálneho označenia ZP nie sú údaje v slovenskom jazyku, je možné označenie ZP v slovenskom jazyku predložiť a na ZP doplniť na samolepiacom štítku s písomným súhlasom výrobcu/EC REP.